| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская 24 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 35346,12 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 71899,80 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 74586,10 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 69357,65 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 40574,57 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 12.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 07.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 17.04. кв.4 ремонт лавочки (сварочные работы) |  |  |  | 5085,97 |  |  |
| 19.12. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  | 2515,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 11.03. кв.1 откачка воды из подвала |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 10.03. кв.4 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 19.05. промывка системы отопления (кран шар.д.15-1шт., цанга-1шт.) |  |  |  | 7918,6 |  |  |
| 04.08. кв.6 осмотр стояков канализации |  |  |  | 1187,77 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 17.01. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат) |  |  |  | 3735,77 |  |  |
| 16.07. ревизия ВРУ, ремонт контактов в эл.щите, ВРУ, ремонт освещения МОП |  |  |  | 4225,82 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2840,64 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 1350,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 2400,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 4106,52 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 12588,84 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 13295,70 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 1430,55 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 3423,80 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 69357,65 |  |  |