| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.31 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 490982,31 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 343269,06 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 313411,96 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 804394,27 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1412,47 |  |  |
| Июль: окашивание придомовой территории |  |  |  |  | 4928 |  |  |
| 09.07. ремонт крыльца (уголок-6м., арматура-2м., плитка тротуарная-15 кв.м., сварочные работы, цемент-2м., песок) |  |  |  |  | 34135,09 |  |  |
| 07.08. 2 под. Ремонт крыльца (уголок-9м., арматура-1м., сварочные работы) |  |  |  |  | 10779,67 |  |  |
| 08.08. 2 под. Ремонт крыльца (плитка тротуарная-4,5 кв.м., цемент-1м., песок) |  |  |  |  | 15795,94 |  |  |
| 11.08. 2 под. Ремонт крыльца, затирка швов (цемент, жидкое стекло) |  |  |  |  | 5408,32 |  |  |
| 15.12. 1 под. утепление слухового окна (пенопласт-0,5л., пена) |  |  |  |  | 2289,98 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.03. осмотр подвала, дренажного насоса |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 08.05. кв.10 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 08.07. осмотр системы отопления |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 04.08. кв.3 осмотр подвала |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 29.08. осмотр подвала |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 15.09. осмотр подвала |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 29.09. кв.7 устранение утечки на стояке отопления |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 30.09. кв.7 устранение утечки на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт., миуфта-1шт.) |  |  |  |  | 3611,97 |  |  |
| 03.10. кв.3 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 06.10. кв.3 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 23.12. кв.8 установка крана на радиаторе отопления |  |  |  |  | 3006,97 |  |  |
| 23.12. кв.5 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 22.12. кв.3 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  | 785,81 |  |  |
| 04.12. осмотр подвала |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 9232,08 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 5800,00 |  |  |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  |  | 12300,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2400,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 17711,47 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 54295,82 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 57344,52 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 6169,98 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 16346,15 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 275649,99 |  |  |