| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.32 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -48879,10 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 220341,12 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 189017,79 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 254162,69 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -114024,00 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.09. ремонт подъездной двери (пена, цемент, песок, пружина) |  |  |  | 5380,82 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. кв.14 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 07.02. кв.2 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 16.02. осмотр подвала |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 10.02. кв.3 устранение утечки на стояке ХВС (труба ППР д.25-4м., кран шар.д.25-1шт., д.15-2шт., резьба д.25-1шт., д.20-1шт., д.15-1шт., тройник-2шт., муфта-2шт., угол-6шт., муфта-2 шт., сварочные работы) |  |  |  | 16877,47 |  |  |  |
| 04.05. кв.1 осмотр подвала |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 27.05. демонтаж ОДПУ на отопление |  |  |  | 3006,97 |  |  |  |
| 25.05. промывка системы отопления |  |  |  | 7456,6 |  |  |  |
| Июль: поверка ОДПУ на отопление |  |  |  | 18212,23 |  |  |  |
| Июль: расходомер ОДПУ на отопление |  |  |  | 47527 |  |  |  |
| 22.09. установка ОДПУ на отопление |  |  |  | 3676,9 |  |  |  |
| 29.11. осмотр инженерных сетей |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 17.11. осмотр инженерных сетей |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 04.12. кв.23 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат, изолнета) |  |  |  | 5907,08 |  |  |  |
| 17.07. ревизия ВРУ, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП |  |  |  | 6905,53 |  |  |  |
| 29.12. ревизия ВРУ, ремонт контаквтов в эл.щитах, ремонт освещения МОП (лампа светод.-6шт., автомат) |  |  |  | 10509,23 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 8521,92 |  |  |  |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  | 12300,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 11738,35 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 35984,78 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 38005,32 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 4089,18 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 10492,43 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 254162,69 |  |  |  |