| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.37 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 206038,25 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 83358,90 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 82579,80 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  | 98193,95 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 156553,25 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 230258,75 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  |  | 450 |  |  |  |
| 13.11. ремонт фасада (отлив, саморезы, пена монтаж-1б., цемент, кирпич-10шт., погрузчик) |  |  |  |  | 14015,82 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.02. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2677,59 |  |  |  |
| 16.02. осмотр подвала |  |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 10.04. осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 01.04. ремонт системы отопления |  |  |  |  | 3006,97 |  |  |  |
| 27.08. кв.4 замена крана на радиаторе отопления (кран шар.д.20-1шт.) |  |  |  |  | 1481,79 |  |  |  |
| 30.08. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1646,79 |  |  |  |
| 03.09. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1847,77 |  |  |  |
| 07.09. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3666,97 |  |  |  |
| 11.10. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3089,78 |  |  |  |
| 29.11. осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 11.12. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3625,72 |  |  |  |
| 26.12. "Водоканал" устранение утечки на радиаторе отопления (труба м/п д.20-1м.) |  |  |  |  | 3204,97 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.05. кв.5 ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 664,81 |  |  |  |
| 19.05. кв.5 замена вводных автоматов в эл.щите (автомат-2шт) |  |  |  |  | 2876,04 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 2130,48 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 13142,33 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 40288,78 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 42550,98 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 4578,27 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 8873,67 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 156553,25 |  |  |  |