| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.38 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 65782,20 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 116533,32 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 118245,13 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 91780,13 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 92247,20 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 21.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1632,47 |  |  |
| 11.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 07.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1412,47 |  |  |
| 07.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 11.03. кв.6 устранение засора канализации |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 15.05. кв.1 осмотр стояка ХВС |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 16.05. кв.1 ремонт стояка ХВС (муфта лат.-1шт., резьба-1шт., труба м/п-д.20-4м., цанга д.20-2шт., крна шар.д.25-1шт., сварочные работы) |  |  |  | 9602,67 |  |  |
| 17.12. кв.2 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  | 986,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП |  |  |  | 5467,08 |  |  |
| 29.12. ревизия ВРУ, ремонт контактов в эл.щитах, ремонт освещения МОП (изолента) |  |  |  | 4335,82 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 4260,96 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 2000,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 2400,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 6634,85 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 20339,62 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 21481,68 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 2311,32 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 5549,21 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 91780,13 |  |  |