| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.43 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -57509,35 |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 69551,70 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 57752,96 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 58775,31 |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -58531,70 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1632,47 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 17.08. кв.7 нет ХВС, осмотр стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 25.09. кв.3 устранение утечки на радиаторе отопления (сварочные работы, кран шар.д.15-2шт., боченок -2шт., арматура-2м.) |  |  |  |  |  | 7678,75 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 06.02. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 3405,77 |
| 25.07. ревизия ВРУ, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (св.светильник-1шт.) |  |  |  |  |  | 6060,67 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2840,64 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2400,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 3980,62 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 12202,87 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 12888,06 |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1386,69 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 3311,99 |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 58775,31 |