| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.47 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 43387,11 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 296263,20 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 252319,13 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 214682,17 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 81024,07 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1412,47 |  |  |  |
| 24.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1855,79 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.02. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  | 2216,06 |  |  |  |
| 26.02. кв.4 ремонт стояка канализации (труба д.110 1м-1шт., ревизия - 1шт., переход-1шт., манжет-2шт., хомут-1шт., комп.патрубок-2шт.) |  |  |  | 4971,13 |  |  |  |
| 18.03. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  | 3143,1 |  |  |  |
| 11.10. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  | 3089,78 |  |  |  |
| 29.10. кв.18 ремонт стояка ХВС (угол д.20-4шт., труба ппр д.20-6м., тройник-1шт., муфта-3шт., комплект к счетчику-1шт., кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  | 7141,9 |  |  |  |
| 27.10. кв.18 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 1563,98 |  |  |  |
| 11.12. осмотр инженерных сетей |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 31.12. кв.18 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.01. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ |  |  |  | 5467,08 |  |  |  |
| 28.07. ревизия эл.щитов,ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента) |  |  |  | 7015,53 |  |  |  |
| 30.09. ремонт освещения МОП (кабель-13м., гофра-12м., светильник, распред.коробка, выключатель, крепеж) |  |  |  | 7602,82 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 8521,92 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 3300,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 3400,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 16254,79 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 11125,21 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 52228,51 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 52628,22 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 5662,53 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 14107,77 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 214682,17 |  |  |  |