| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 114240,71 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 291056,70 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 342938,41 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 242343,13 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 214835,99 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.01. кв.15 прочистка вентканала |  |  |  |  | 1254,12 |  |  |  |
| 07.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1412,47 |  |  |  |
| 17.02. кв.4 прочистка вентканала |  |  |  |  | 1254,12 |  |  |  |
| 04.03. осмотр дымоходов |  |  |  |  | 1254,12 |  |  |  |
| 20.03. кв.13 ремонт подъездной двери, смазка замков (уплотнитель-6м.) |  |  |  |  | 2838,24 |  |  |  |
| 29.10. 2 под. замена кодового замка (замок-1шт.) |  |  |  |  | 5085,97 |  |  |  |
| 18.12. кв.22 прочистка дымохода (кирпич-3 шт., ТГ) |  |  |  |  | 4506,32 |  |  |  |
| 24.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1855,79 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.02. осмотр подвала |  |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 24.02. осмотр подвала |  |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 15.03. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2677,59 |  |  |  |
| 06.03. кв.18 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., резьба д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 5279,13 |  |  |  |
| 17.03. осмотр подвала |  |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 07.05. кв.12 ремонт радиатора отопления (сборка д.20-1шт., пробка рад.-2шт., арматура д.12-1м., сварочная работа) |  |  |  |  | 9206,67 |  |  |  |
| 03.09. кв.1 устранение утечки на радиаторе отопления (сварочные работы) |  |  |  |  | 7336,67 |  |  |  |
| 04.10.кв.22 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 2223,98 |  |  |  |
| 05.10. кв.15 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3666,97 |  |  |  |
| 20.10. кв.3 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 11.12. осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.01. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 4436,42 |  |  |  |
| 31.07. замена вводного кабеля (кабель СИП 4*16-20м., орех-4шт., анкер-2шт., изолента) |  |  |  |  | 10487,23 |  |  |  |
| 29.07. ревизия эл.щитов,ВРУ, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (автомат-2шт., лампочка-1шт.) |  |  |  |  | 7664,53 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 8521,92 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 5000,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2400,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 15975,17 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 10933,82 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 51330,05 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 51722,88 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 5565,12 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 13859,84 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 242343,13 |  |  |  |