| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.58 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -78071,20 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 106913,16 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 111340,44 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 93388,52 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -60119,27 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 04.03. осмотр дымоходов |  |  |  | 1254,12 |  |  |  |
| 26.08. кв.1 прочистка дымохода (кирпич-8шт., цемент, песок) |  |  |  | 13023,94 |  |  |  |
| 25.08. кв.1 прочистка дымохода |  |  |  | 4225,82 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.01. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента, автомат-1ш.) |  |  |  | 5907,08 |  |  |  |
| 14.01. ремонт освещения МОП |  |  |  | 557,93 |  |  |  |
| 21.07. ревизия ВРУ, ремонт конатоктов, ремонт освещения МОП (автомат-1шт., эл.провод-1м.) |  |  |  | 6027,67 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 4260,96 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 2400,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 6648,02 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 19399,15 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 21524,34 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 2315,91 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 5091,10 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 93388,52 |  |  |  |