| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.6 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 61079,78 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 184187,22 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 153759,23 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 172437,11 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 42401,90 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 30.07. кв.11 ремонт крыльца (уголок-5м., арматура-3м., диск отрезной-3шт., цемент-2м., ПГС, сварочные работы) |  |  |  |  | 19584,23 |  |  |
| 31.07. 1 под.ремонт крыльца (уголок-4м., арматура-3м., фибра-1п., цемент-1м., ПГС, сварочные работы) |  |  |  |  | 18114,69 |  |  |
| 23.09. 1 под. ремонт подъездной двери (арматура-1м, сварочные работы) |  |  |  |  | 4864,9 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.08. кв.11 устранение утечки на радиаторе отопления (сварочные работы, пробка рад.-1шт., сборка д.20-1шт.) |  |  |  |  | 5608,92 |  |  |
| 01.10. кв.3 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 01.11. кв.1 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.12. замена рубильника, ремонт контактов в эл.щите, ремонт контактов на траверсе (сжим ответвит-1шт., автомат-1шт., шина-2шт., лампочка-2шт., рубильник-1шт., эл.провод-10м.) |  |  |  |  | 23440,94 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 4260,96 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2400,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 10542,26 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 32318,09 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 34132,74 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 3672,51 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 8770,82 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 172437,11 |  |  |