| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.63 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 21321,12 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 116993,82 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 138412,82 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 123359,37 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 36374,57 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.01. кв.7 прочистка вентканала |  |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 07.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1412,47 |  |  |  |
| 12.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 04.03. осмотр дымохода |  |  |  | 1254,12 |  |  |  |
| 30.10. кв.12 ремонт кровли (шифер-1л., железо-2,5 кв.м., саморезы, гвозди, погрузчик) |  |  |  | 9238,47 |  |  |  |
| 24.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1855,79 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.01. кв.7 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 14.01. кв.7 ремонт стояка канализации (труба д.110 1,5м-1шт., 1м-1шт., хомут-1шт., переход-1шт., манжет-2шт., хомут-1шт.) |  |  |  | 5416,63 |  |  |  |
| 26.09. кв.12 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 02.10. кв.12 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 1563,98 |  |  |  |
| 06.11. кв.3 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 13.11. кв.9 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 11.12. кв.9 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 29.12. кв.9 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.01. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП (лампочка, выключатель двойной, изолента) |  |  |  | 4975,42 |  |  |  |
| 29.07. ремонт контактов, ревизия ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента) |  |  |  | 7015,53 |  |  |  |
| 26.08. ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  | 763,81 |  |  |  |
| 15.12. кв.12 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  | 763,81 |  |  |  |
| 16.12. установка светильников (автомат-2шт., гофра-4м., клипса-10шт., клемник-10шт., выключатель-4шт., саморезы, дюбель, светильник-6шт., эл.провод-11 м.) |  |  |  | 17016,94 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 4260,96 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 1300,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 2400,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 6696,34 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 20528,11 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 21680,76 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 2332,74 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 5571,13 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 123359,37 |  |  |  |