| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.65 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -77950,83 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 237843,60 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  | 236363,01 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 247042,35 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -88630,16 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 07.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  | 1412,47 |  |  |  |
| 12.02. уборка сосулек с кровли |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 09.09. кв.18 прочистка вентиляции |  |  | 1229,02 |  |  |  |
| 24.10. ремонт пола в подъезде (саморезы) |  |  | 1662,98 |  |  |  |
| 24.11. кв.1 прочистка венткалов |  |  | 5565,67 |  |  |  |
| 21.11. кв.1 прочистка вентканалов (кирпич-6шт.) |  |  | 9783,23 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 10.04. 1 под. Замена крана на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  | 3047,24 |  |  |  |
| 30.04. кв.9 устранение засора канализации |  |  | 2677,59 |  |  |  |
| 03.05. кв.11,12 устранение засора канализации |  |  | 5006,82 |  |  |  |
| 10.05. кв.7 устранение засора канализации |  |  | 2223,98 |  |  |  |
| 12.06. кв.4 устранение засора канализации |  |  | 3089,78 |  |  |  |
| 03.06. кв.20 нет ХВС, осмотр |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 06.06. установка крана на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт.) |  |  | 4006,9 |  |  |  |
| 08.08. кв.4 устранение засора канализации |  |  | 2558,95 |  |  |  |
| 11.08. кв.18 устранение утечки на стояке канализации (кольцо д.110-1шт.) |  |  | 1462,77 |  |  |  |
| 20.10. кв.4 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  | 1563,98 |  |  |  |
| 21.10. кв.4 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 19.11. кв.11 осмотр стояков канализации, засор центральной системы водоотведения |  |  | 1187,77 |  |  |  |
| 14.11. кв.1 устранение засора канализации |  |  | 3666,97 |  |  |  |
| 08.12. кв.4,3 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 09.12. 1 под. устранение утечки на радиаторе отопления, осмотр |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 04.12. кв.1,5 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  | 986,79 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 22.01. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения (изолента, эл.провод-1м.) |  |  | 4678,42 |  |  |  |
| 13.03. кв.3 осмотр электрооборудования МОП |  |  | 557,93 |  |  |  |
| 31.03. кв.21 ремонт освещения МОП |  |  | 557,93 |  |  |  |
| 17.03. ремонт освещения МОП |  |  | 929,89 |  |  |  |
| 21-22.04. замена светильников 2,3 под. Ремонт освещения МОП (автомат-2шт., распред.коробка-2шт., выключатель-2шт., бокс-2шт., гофра-20 м., эл.провод-3м., светильник-9 шт.) |  |  | 32546,78 |  |  |  |
| 30.04. замена вводного кабеля на СИП (СИП-15м., анкер-2шт., орех-4шт., изолента) |  |  | 7749,15 |  |  |  |
| 21.05. кв.13 ремонт освещения МОП |  |  | 664,81 |  |  |  |
| 29.07. ревизия ВРУ, ремонт контактов в эл.щитах, ремонт освещения МОП (эл.провод-1м., лампочка) |  |  | 7136,53 |  |  |  |
| 10.11. ремонтосвещения МОП (изолента) |  |  | 2995,97 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 7811,76 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 3400,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 13017,89 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 8909,78 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 41507,86 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 42148,08 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 4534,92 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  | 12062,11 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  | 247042,35 |  |  |  |