| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.65А |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 237403,71 |  |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 297117,60 |  |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  | 279151,31 |  |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 230881,68 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 285673,34 |  |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.04. 2 под. Ремонт пола в подъезде (саморезы, доска-6шт.) |  |  | 9705,97 |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.03. кв.18 устранение утечки на стояке отопления, откачка воды (труба д.50-2м., отвод д.50-2шт., труба д.32-2м., сварочные работы) |  |  | 15246,15 |  |  |  |  |
| 09.03. кв.19 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 873,47 |  |  |  |  |
| 29.04. кв.13 ремонт стояков отопления, откачка воды из подвала (кран шар.д.15-1шт., труба д.20-1м., труба д.50-5м., отвод-3шт., сварочные работы) |  |  | 17794,82 |  |  |  |  |
| 22.04. кв.13 устранение утечки, осмотр стояков |  |  | 873,47 |  |  |  |  |
| 19.05. откачка воды из приямка, подключение трубы ХВС для полива (кран шар д.15-14 шт., труба м/п-1м., цанга-1шт) |  |  | 4424,9 |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.01. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента, эл.провод-1м., автомат-1 шт.) |  |  | 5008,42 |  |  |  |  |
| 31.07. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (автомат-1шт., эл.провод-1м.) |  |  | 7367,53 |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 8521,92 |  |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 5000,00 |  |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 3400,00 |  |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 16291,39 |  |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 11150,26 |  |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 51945,50 |  |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 52746,72 |  |  |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 5675,28 |  |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  | 14855,88 |  |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  | 230881,68 |  |  |  |  |