| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.69 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 177648,31 |  |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 415402,32 |  |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 443514,48 |  |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 293615,49 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 327547,29 |  |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.01. кв.25 прочистка вентканала |  |  |  | 2508,24 |  |  |  |  |
| 21.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 2904,12 |  |  |  |  |
| 07.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1412,47 |  |  |  |  |
| 24.02. уборка наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1852,47 |  |  |  |  |
| 08.04. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 2904,12 |  |  |  |  |
| 23.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1965,79 |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.01. замена крана на вводе в дом ХВС (кран шар.д.40 -1 шт., муфта соед.д.50-1шт.) |  |  |  | 6456,13 |  |  |  |  |
| 08.03. кв.23 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  | 873,47 |  |  |  |  |
| 17.07. осмотр подвала |  |  |  | 986,79 |  |  |  |  |
| 12.08. кв.26 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  | 1563,98 |  |  |  |  |
| 11.08. осмотр подвала |  |  |  | 986,79 |  |  |  |  |
| 28.10. осмотр инженерных сетей |  |  |  | 986,79 |  |  |  |  |
| 14.12. кв.24-27 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 1563,98 |  |  |  |  |
| 07.12. осмотр инженерных сетей |  |  |  | 986,79 |  |  |  |  |
| 15.12. кв.24,27 замена кранов на стояках отопления (сварочные работы, кран шар.д.15-8шт., д.20-6шт., пробка рад.-1шт.) |  |  |  | 19254,23 |  |  |  |  |
| 15.12. кв.22,25 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |  |  |  |
| 10.12. откачка воды из подвала |  |  |  | 5686,67 |  |  |  |  |
| 29.12. кв.2 замена крана на стояке отопления (кран шар.д.15-1шт., пробка радиаторная-2шт.) |  |  |  | 3666,97 |  |  |  |  |
| 30.12. кв.2,5,8 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 1563,98 |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.01. ревизия эл.щитов, ремонт контатков в эл.щитах, ВРУ (автомат-1шт., изолента) |  |  |  | 7968,39 |  |  |  |  |
| 30.07. ревизия ВРУ, ремонт контактов в эл.щитах, ремонт освещения МОП (автомат-2шт., эл.провод-1м., изолента) |  |  |  | 10487,23 |  |  |  |  |
| 14.10. кв.19 ремонт освещения МОП (светильник) |  |  |  | 1658,02 |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 9587,16 |  |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 6000,00 |  |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 3200,00 |  |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 22346,50 |  |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 72351,36 |  |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 72351,36 |  |  |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 7784,64 |  |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 20770,27 |  |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 293615,49 |  |  |  |  |