| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.70 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 102159,97 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 191374,74 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 186741,67 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 202400,72 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 86500,93 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 04.03. осмотр дымоходов |  |  |  | 1254,12 |  |  |  |
| 28.10. прочистка вентиляции |  |  |  | 1442,98 |  |  |  |
| 31.10. кв.8 ремонт стояка вентканла (кирпич-30 шт., цемент-1м., песок, автовышка) |  |  |  | 28395,23 |  |  |  |
| 01.11. кв.8 ремонт стояка вентканала, уборка мусора с кровли (кирпич-20 шт., цемент-1м., песок, погрузчик) |  |  |  | 12530,82 |  |  |  |
| 02.12. прочистка вентканала |  |  |  | 1442,98 |  |  |  |
| 24.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1855,79 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.01. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  | 2216,06 |  |  |  |
| 30.04. установка спускника, замена крана на стояке отопления |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 30.04. кв.15 осмотр подвала |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 24.06. промывка системы отопления |  |  |  | 7456,6 |  |  |  |
| 05.10. кв.13 шум в трубах отопления, осмотр |  |  |  | 1563,98 |  |  |  |
| 07.10. кв.16 замена крана на радиаторе отопления (боченок-3 шт., кран шар.д.15-2шт., д.20-2шт.) |  |  |  | 5162,97 |  |  |  |
| 07.10. кв.16 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  | 3006,97 |  |  |  |
| 08.10. кв.12 устранение утечки на радиаторе отопления, замена крана (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт) |  |  |  | 3424,97 |  |  |  |
| 30.10. кв.9 устранение утечки на стояке отопления (отвод-1шт., труба д.40-3м, труба д.25-1м, сварочные работы) |  |  |  | 10911,67 |  |  |  |
| 05.11. кв.1,2,3 устранение засора канализации |  |  |  | 2223,98 |  |  |  |
| 06.11. кв.7 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ (автомат-1шт.) |  |  |  | 4766,42 |  |  |  |
| 22.07. ревизия ВРУ, ремонт контактов в эл.щите, ремонт освещения МОП (изолента) |  |  |  | 7015,53 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 5681,28 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 1600,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 3000,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 10963,90 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 33610,63 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 35497,86 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 3819,39 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 9568,74 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 202400,72 |  |  |  |