| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 320862,93 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 429309,30 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 428795,96 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 519340,04 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 230318,84 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 2904,12 |  |  |
| 17.03. кв.24 прочистка дымохода |  |  |  |  | 2508,54 |  |  |
| 24.03. кв.27 ремонт стояка вентканала (кирпич-30 шт.,песокбетон-2м., автовышка) |  |  |  |  | 15938,64 |  |  |
| Июль: замена подъездных дверей в под.№1,2,3 |  |  |  |  | 171798 |  |  |
| 17.12. 1 под. заделка слуховых окон в подъезде (пенопласт-0,5л., пена) |  |  |  |  | 2289,98 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.02. замена кранов на стояках отопления (пробка рад.-1шт., резьба д.20-14 шт., кран баланс. д.20-2шт.,кран шар д.15-18шт., д.20-6 шт., резьба д.15-30 шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 42215,84 |  |  |
| 07.02. кв.9 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 06.02. кв.26 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 06.02. кв.12 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 05.02. кв.26 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  | 3058,24 |  |  |
| 07.02. кв.24 холодные радиаторы, замена крана на стояке (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  | 1705,12 |  |  |
| 14.05. кв.6 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  | 3424,94 |  |  |
| 23.06. промывка системы отопления |  |  |  |  | 7456,6 |  |  |
| 29.09. холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 16.12. 1 под. откачка воды из подвала |  |  |  |  | 3006,97 |  |  |
| 19.12. осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 15.12. кв.24 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 24.12. кв.20 осмотр подвала |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.01. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах,ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-2шт., эл.провод-1м., изолента) |  |  |  |  | 8098,19 |  |  |
| 23.04. кв.1 ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 1187,55 |  |  |
| 22.07. ревизия ВРУ, ремонт контактов в эл.щите, ремонт освещения МОП (изолента, автомат-2шт., эл.провод-1м.) |  |  |  |  | 10377,23 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 9587,16 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 3500,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 3400,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 23507,45 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 16089,11 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 74954,08 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 76110,18 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 8189,07 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 21465,47 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 519340,04 |  |  |