| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.76 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 166482,21 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 441195,48 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 510926,80 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 314438,47 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 362970,54 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.02. кв.4 устранение утечки на радиаторе |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 21.03. осмотр подвала |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 26.03. кв.4 устранение утечки на радиаторе отопления (сварочные работы) |  |  |  |  | 8448,15 |  |  |
| 23.06. промывка системы отопления |  |  |  |  | 7456,6 |  |  |
| 29.06. кв.8 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  |  | 3666,97 |  |  |
| 06.07. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2223,98 |  |  |
| 03.07. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  | 4336,9 |  |  |
| 02.10. кв.13 осмотр системы отопления |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 06.10. кв.16 холодные радиаторы, замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  | 3424,97 |  |  |
| 10.10. кв.16 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 08.10. кв.13 замена крана на стояке отопления (сварочные работы, кран шар.д.20-1шт., д.15-1 шт., резьба д.20-2шт., д.15-2шт.) |  |  |  |  | 8230,9 |  |  |
| 24.10. ремонт ОДПУ на отопление |  |  |  |  | 3006,97 |  |  |
| 19.12. осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.01. ревизия эл.щитов, ремонт контактов вэл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-1шт., изолента) |  |  |  |  | 7968,39 |  |  |
| 24.01. замена уличного светильника (светильник-1шт., эл.провод-3м., гофра-3м., автомат-1шт.) |  |  |  |  | 3860,11 |  |  |
| 02.04. кв.18 ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 929,89 |  |  |
| 23.07. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (изолента, автомат-2шт., эл.провод-2м.) |  |  |  |  | 11959,09 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 9587,16 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  | 3500,00 |  |  |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  |  | 12300,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 3400,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 22791,55 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 15599,14 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 72671,42 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 73792,32 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 7939,68 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 22059,77 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 314438,47 |  |  |