| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Телестанция д.1 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 48782,25 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 240375,96 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 239126,09 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 211724,75 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 76183,58 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 10.02. кв.9 прочистка вентканала |  |  |  | 1254,12 |  |  |
| 10.02. кв.10 прочистка вентканала |  |  |  | 1254,12 |  |  |
| 14.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 16.12. кв.19 прочистка вентканала |  |  |  | 1442,98 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 27.02. кв.9 утечка на стояке ХВС, осмотр |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 18.02.кв.5 ремонт стояка канализации (труба д.110 1м-1шт., 2м-1шт., манжета-2шт., комп.патрубок-2шт., тройник-2шт., отвод-1шт., ревизия-1шт., труба 0,5м-2шт., труба д.50 1м-1шт., 0,5м-1шт., тройник-1ш., переход-1шт., манжет-1шт., хомут-1шт.) |  |  |  | 12157,35 |  |  |
| 28.02. кв.10 устранение засора канализации |  |  |  | 4633,96 |  |  |
| 16.03. кв.17 устранение засора канализации |  |  |  | 1925,12 |  |  |
| 20.03. кв.17 ремонт стояка канализации (труба д.110 1м-1шт., муфта-1шт., переход-1шт., манжет-2шт., смазка-2 шт., компен.патрубок-1шт.) |  |  |  | 6925,8 |  |  |
| 17.03. кв.16,17 устранение засора канализации |  |  |  | 5506,8 |  |  |
| 02.05. кв.20 устранение засора канализации |  |  |  | 3666,97 |  |  |
| 29.05. замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.50 сварной-1шт., кран шар.д.15-1шт., резьба д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  | 9499,78 |  |  |
| 28.05. промывка системы отопления |  |  |  | 7456,6 |  |  |
| 20.07. кв.10 устранение засора канализации |  |  |  | 3666,97 |  |  |
| 04.08. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  | 3625,72 |  |  |
| 20.09. кв.11 устранение засора канализации |  |  |  | 3666,97 |  |  |
| 26.10. кв.10 устранение засора канализации |  |  |  | 3666,97 |  |  |
| 08.12. кв.15 нет ХВС, осмотр |  |  |  | 3006,97 |  |  |
| 06.12. кв.11 устранение засора канализации |  |  |  | 3666,97 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 19.11. кв.10 ремонт освещения МОП (светильник-1шт.) |  |  |  | 1658,02 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 7811,76 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 3000,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 3500,00 |  |  |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  |  | 6000,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 12930,05 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 39638,02 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 41863,68 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 4504,32 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 12018,80 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 211574,75 |  |  |