| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Тургенева д.19 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 85700,11 |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 618559,56 |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 656234,62 |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 416902,54 |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 325032,19 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.01. кв.27 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 752,47 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. кв.34 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |  |
| 29.03. кв.28 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 2127,59 |  |
| 19.04. кв.16 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |  |
| 21.05. кв.3 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 1187,77 |  |
| 05.06. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 7456,6 |  |
| 15.08. кв.23 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 25.08. кв.23 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 27.08. кв.26 нет ГВС, замена крана |  |  |  |  |  | 1563,98 |  |
| 29.09. кв.17 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 23.10. кв.2 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 05.11. кв.27 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 23.12. кв.11 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |  |
| 12.12. кв.9 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 18.12. кв.9 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 986,79 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.02. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-1шт., изолента) |  |  |  |  |  | 8078,39 |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| 11.04. кв.33 осмотр электрооборудования |  |  |  |  |  | 929,89 |  |
| 01.09. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт контактов, освещения МОП (изолента, эл.пропод-1м.) |  |  |  |  |  | 9827,23 |  |
| 01.09. 1 под.замена датчика движения (датчик) |  |  |  |  |  | 1658,02 |  |
| 15-16.09. ремонт освещения МОП, замена светильников (светильник-8шт., прожектор-1шт., эл.провод-3м., изолента, выключатель-2шт.) |  |  |  |  |  | 25858,47 |  |
| 04.10. кв.21 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 752,81 |  |
| 23.10. кв.28 ремонт освещения МОП (датчик движ.) |  |  |  |  |  | 1878,02 |  |
| 21.11. замена светильников МОП (светильник уличный -2шт., винтовой разъем-2шт.) |  |  |  |  |  | 8055,97 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 12782,88 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 9000,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 5000,00 |  |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  |  |  | 12300,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 30615,17 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 20953,82 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 101883,26 |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 99122,88 |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 10665,12 |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 30927,98 |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 416902,54 |  |