| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Тургенева д.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 71622,00 |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 607204,89 |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 594844,42 |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 450094,27 |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 216372,15 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 06.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1412,47 |  |
| 02.06. ремонт кровли (саморезы, шифер-5л., гвозди, автовышка) |  |  |  |  | 8644,93 |  |
| Август: дезинсекция (обработка от тараканов) |  |  |  |  | 36473,8 |  |
| 20.08. осмотр кровли |  |  |  |  | 2885,97 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 04.01. кв.5 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |
| 11.01. кв.6,33 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |
| 15.01. кв.15 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |
| 03.03. кв.29 устранение утечки на полотенцесушителе (сварочные работы) |  |  |  |  | 7156,8 |  |
| 17.04. кв.5 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |
| 28.05. демонтаж ОДПУ на отопление |  |  |  |  | 3006,97 |  |
| 06.06. промывка системы отопления |  |  |  |  | 7456,6 |  |
| 30.06. кв.24 осмотр подвала |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 07.07. кв.24 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 21.07. кв.18 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  | 1893,98 |  |
| 24.07. установка ОДПУ на отопление |  |  |  |  | 1563,98 |  |
| Июль: поверка ОДПУ на отопление |  |  |  |  | 13425,72 |  |
| 25.08. кв.15 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 30.08. кв.33 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 15.09. кв.7 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 09.09. кв.6 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 04.09. кв.33 ент ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 08.09. кв.6 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 16.10. кв.15 устранение утечки на стояке |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 03.11. кв.5 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 13.11. кв.12 устранение засора канализации (манжета, заглушка) |  |  |  |  | 2759,78 |  |
| 04.12. кв.15,21 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 26.02. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ремонт освещения МОП (автомат) |  |  |  |  | 8023,39 |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  | 1000 |  |
| 25.08. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента) |  |  |  |  | 9695,23 |  |
| 14.11. установка светильника мОП (светильник, изолента) |  |  |  |  | 1992,98 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 12782,88 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 9000,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 5000,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 30111,55 |  |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  |  | 12300,00 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 20609,14 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 100207,30 |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 97492,32 |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 10489,68 |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 30360,23 |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 450094,27 |  |