| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Тургенева д.38А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 212569,93 |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 555648,36 |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 506450,97 |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 370489,96 |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 348530,93 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.01. уборка наледи с кровли (погрузчик, автовышка) |  |  |  |  |  | 4463,78 |  |
| 23.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1632,47 |  |
| 28.01. очистка кровли от наледи (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2231,89 |  |
| 06.02. уборка сослек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1412,47 |  |
| 08.04. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2904,12 |  |
| 29.04. ремонт лавочек (доска-18шт., крепеж) |  |  |  |  |  | 8141,82 |  |
| Ноябрь: техническое диагностирование ВДГО |  |  |  |  |  | 9072 |  |
| 23.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1965,79 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.01. кв.18 слабый напор ХВС, осмотр стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |  |
| 27.05. 4 под. Ремонт стояка ХВС в подвале (кран шар.д.25-1шт., муфта-3 шт.) |  |  |  |  |  | 4546,97 |  |
| 07.07. кв.16 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 16.10. кв.8 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 17.12. кв.9 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 16.12. кв.9 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 986,79 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.02. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента) |  |  |  |  |  | 5577,08 |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| 21.08. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-2шт., изолента) |  |  |  |  |  | 10355,23 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 12782,88 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 9000,00 |  |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  |  |  | 12300,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 5000,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 29022,34 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 19863,65 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 92538,43 |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 93965,76 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 10110,24 |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 27782,42 |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 370489,96 |  |