| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Тургенева д.40 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 119865,29 |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 308999,10 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 303664,50 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 229601,75 |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 193928,04 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1632,47 |
| 11.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 752,47 |
| 06.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 752,47 |
| 28.08. кв.16 ремонт кровли (шифер-2л., гвозди, автовышка) |  |  |  |  |  | 11485,82 |
| 12.09. 1 под. Ремонт кровли (шифер-1л., гвозди, автовышка) |  |  |  |  |  | 6416,97 |
| 10.09. кв.5 утепление чердака (утеплитель-8 шт., погрузчик) |  |  |  |  |  | 14586,75 |
| 23.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1965,79 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 04.08. кв.20 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 1898,95 |
| 17.09. кв.20 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 986,79 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 11.02. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат, эл.провод-1м., изолента) |  |  |  |  |  | 6039,08 |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  |  | 1000 |
| 21.08. ревизия эл.щитов,ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат, изолента) |  |  |  |  |  | 7345,53 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 8521,92 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 4100,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 3000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 16983,86 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 11624,20 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 54153,47 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 54988,74 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 5916,51 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 15449,96 |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 229601,75 |