| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Тургенева д.40А |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 459141,72 |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 556110,36 |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 536359,70 |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 604886,88 |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 390614,54 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1632,47 |  |
| 15.01. кв.4 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1254,12 |  |
| 15.01. кв.6 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1254,12 |  |
| 06.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1412,47 |  |
| 06.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 752,47 |  |
| Май: замена дверей в под.№2 |  |  |  |  |  | 56320 |  |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  |  |  | 450 |  |
| Июль: ремонт подъезда №3 |  |  |  |  |  | 47524,53 |  |
| 23.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1965,79 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.05. демонтаж ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 3006,97 |  |
| 07.05. кв.27 монтаж трубы для полива (цанга-2шт,, ерш-2 шт., труба м/п д.16-10м., кран шар.д.15-2шт., тройник-1шт.) |  |  |  |  |  | 5597,78 |  |
| 30.07. кв.21 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 25.07. установка ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 3006,97 |  |
| 31.07. кв.21 ремонт стояка ХВС (кран шар.д.15-2 шт., угол-4шт., резьба-1шт., тройник-1шт., труба д.25-8м., д.20-2м., муфта соед.-5 шт., угол-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 10836,82 |  |
| Июль: поверка ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 18212,23 |  |
| 23.09. кв.8 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 1563,98 |  |
| 29.10. ремонт системы отопления (кран шар.д.15-1шт., труба д.40-1м., переход-4 щт., резьба д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 18319,23 |  |
| 28.10. ремонт ОДПУ на отопление (труба д.89-5м., отовд-6шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 31050,79 |  |
| 31.10. осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 1563,98 |  |
| 21.11. кв.10,13,16 ремонт стояка ХВС (труба д.25 ППР-10м., д.20-2м., комплект к счетчику-1шт., хомут-2шт., тройник-2шт., угол-3шт., переход-1шт., муфта соед.-2шт., угол-4 шт., кран шар.д.15-3шт., муфта соед.-2шт., угол-4шт., муфта-4шт.) |  |  |  |  |  | 10977,67 |  |
| 25.11. кв.30 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 17.11. кв.1 устранение утечки на полотенцесушителе, ремонт стояка (кран с америк.д.20-2шт., муфта-2шт.) |  |  |  |  |  | 1700 |  |
| 25.11. кв.4 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 26.11. кв.4 устранение утечки на полотенцесушителе, ремонт стояка (кран д.20-2шт., комплект к радиатору с крепл.-1шт.) |  |  |  |  |  | 1600 |  |
| 24.11. кв.21 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 25.11. кв.21 ремонт стояка канализации (переход д.110-1шт., манжет-2шт., ревизия-1шт., комп.патрубок-1шт., труба 0,25м-1шт., 1,5м-1шт., хомут-1шт., анкер-10 шт.) |  |  |  |  |  | 5810,9 |  |
| 16.12. кв.26 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 1563,98 |  |
| 10.12. кв.30 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 16.12. кв.5 устранение утечки на стояке ХВС в подвале (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 1893,98 |  |
| 29.12. ремонт ОДПУ на отоплении |  |  |  |  |  | 3676,9 |  |
| Декабрь: расходомер на ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 49680 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.02. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ (автомат-1шт., изолента) |  |  |  |  |  | 8078,39 |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| 31.03. 4 под. Замена выключателей (выключатель-2шт.) |  |  |  |  |  | 2113,8 |  |
| 29.08. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (изолента) |  |  |  |  |  | 7015,53 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 12782,88 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 9000,00 |  |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  |  |  | 12300,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 5000,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 30350,18 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 93040,73 |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 98264,94 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 10572,81 |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 27805,52 |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 604886,88 |  |