| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Тургенева д.42 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 277908,05 |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 517494,06 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 512403,40 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 318659,09 |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 471652,36 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1632,47 |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  |  |  | 1350 |
| 05.06. 2 под. Ремонт пола в подъезде (цемент,песок) |  |  |  |  |  | 3435,97 |
| 24.09. кв.20 прочистка дымохода (автовышка) |  |  |  |  |  | 5637,04 |
| 23.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1965,79 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 27.01. кв.11 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| 27.04. кв.28 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 24.09. кв.18 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 14.02. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП (изолента) |  |  |  |  |  | 6607,73 |
| 20.02. кв.17 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 557,93 |
| 22.04. кв.13 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 1108,02 |
| 21.08. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента) |  |  |  |  |  | 9695,23 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 12782,88 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 9000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 5000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 29619,65 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 90801,22 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 95899,68 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 10318,32 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 25874,70 |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 318659,09 |