| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Тургенева д.44 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 46609,94 |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 577878,21 |
| Поступило средств в 2025году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 590068,00 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 523612,94 |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 113065,00 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. кв.22 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 2257,41 |
| 15.01. 1 под. Ремонт подвальной двери |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 23.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1632,47 |
| 06.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1412,47 |
| 27.02. осмотр кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1852,47 |
| 09.04. кв.27 осмотр кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2904,12 |
| 10.04. кв.27 заделка продухов (пена монтаж.-3б.) |  |  |  |  |  | 4488,24 |
| Май: замена дверей в 1 под. (подъезд и подвал) |  |  |  |  |  | 89430 |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  |  |  | 900 |
| 05.06. 1 под. Ремонт пола в подъезде, ремонт откосов (ТГ-40-2м, цемент, песок,ПГС) |  |  |  |  |  | 13545,23 |
| 27.08. кв.20 ремонт подъездной двери, замена кодового замка (замок код.-1шт.) |  |  |  |  |  | 4685,97 |
| 24.11. 2 под. замена доводчика (доводчик) |  |  |  |  |  | 5085,97 |
| 23.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1965,79 |
| 29.12. кв.20 замена кодового замка (замок кодовый-1шт.) |  |  |  |  |  | 5085,97 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 31.01. 2 под. Осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 23.01. осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 1048,4 |
| 05.03. осмотр подвала, дренажного насоса |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 18.03. кв.26 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 14.03. кв.11 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3761,13 |
| 06.04. кв.24 осмотр подвала, стояков канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 04.04. осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 07.04. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 26.05. демонтаж ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 3006,97 |
| 04.06. осмотр стояков канализации в подвале |  |  |  |  |  | 1187,77 |
| 18.07. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2558,95 |
| 25.07. кв.12 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 25.07. установка ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 2429,78 |
| 10.07. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2558,95 |
| 08.07. устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  |  |  | 2223,98 |
| 09.07. замена дренажного насоса в подвале (насос дренаж.-1шт.) |  |  |  |  |  | 9606,97 |
| Июль: поверка ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 18212,23 |
| Июль:корректировка расходов за 2024 г (акт от 14.01. кв.27) |  |  |  |  |  | -21300 |
| 06.08. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 11.09. кв.11 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 1187,77 |
| 01.10. осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 31.10. кв.14-17 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 31.10. осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 05.11. кв.11 осмотр подвала, стояков канализации |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 11.11. осмотр подвального помещения. ремонт стояка канализации (манжет-1шт.. заглушка-1шт.) |  |  |  |  |  | 3651,31 |
| 04.12. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 31.12. кв.13 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 30.12. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 986,79 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 24.02. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-2шт., эл.провод-1м., изолента) |  |  |  |  |  | 8540,39 |
| 19.02. кв.16 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 929,89 |
| 27.08. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (изолента, эл.провод-1м., автомат-1шт.) |  |  |  |  |  | 8817,38 |
| 26.09. ремонт освещения МОП, регулировка датчика движения (датчик движения) |  |  |  |  |  | 1489,81 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 12782,88 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 8000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 5000,00 |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  |  |  | 12300,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 30255,02 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 20707,33 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 96468,89 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 97956,84 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 10539,66 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 28893,91 |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 523612,94 |