| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Тургенева д.7 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 68650,65 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 133950,60 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 129954,45 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 183938,25 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 14666,85 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| Июль: окашивание придомовой территории |  |  |  |  | 7392 |  |  |
| 10.12. кв.3 замена кодового замка (замок код.-1шт.) |  |  |  |  | 5085,97 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.02. кв.6 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 27.02. кв.6 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 17.02. кв.6 холодные радиаторы, ремонт (цанга д.16-1шт., труба д.16-5м.) |  |  |  |  | 2123,12 |  |  |
| Март: ОДПУ на отопление |  |  |  |  | 51087,96 |  |  |
| 24.03. кв.6 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1925,12 |  |  |
| 25.03. ремонт ОДПУ на отопление |  |  |  |  | 2629,24 |  |  |
| 03.04. установка регулировочных кранов на стояках отопления (сварочные работы, кран балансир. д.20-4шт., резьба д.20-4шт.) |  |  |  |  | 22660,15 |  |  |
| 01.04. замена расходомеров ОДПУ на отопление в подвале |  |  |  |  | 3211,13 |  |  |
| 24.10. ремонт ОДПУ на отопление |  |  |  |  | 3006,97 |  |  |
| 24.11. ремонт ОДПУ на отопление |  |  |  |  | 3006,97 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.06. кв.6 осмотр эл.оборудования, протяжка контактов |  |  |  |  | 1108,02 |  |  |
| 09.10. кв.2 ремонт освещения Моп (светильник) |  |  |  |  | 1658,02 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 4260,96 |  |  |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  |  | 12300,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2200,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 6694,87 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 20578,50 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 21730,90 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 2332,23 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 6697,53 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 183938,25 |  |  |