| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Чапаева д.3 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -114111,30 |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 576256,68 |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 559349,83 |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 411151,83 |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 34086,70 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. кв.28 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1254,12 |  |
| 30.01.посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 800 |  |
| 25.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1852,47 |  |
| Июль: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 3696 |  |
| 16.09. 1,2 под. Ремонт козырька, изготовление отлива (железо зел.-1шт.) |  |  |  |  |  | 4886,9 |  |
| 15.09.3,4 под. Ремонт козырьков, изготовление отлива (железо зел.-1шт.) |  |  |  |  |  | 5556,82 |  |
| 19.09. кв.25 изоляция температурного шва (пена-1б., ТГ40-1м., погрузчик) |  |  |  |  |  | 18741,53 |  |
| 05.09.3 под.ремонт стены, заделка трещины |  |  |  |  |  | 2885,97 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.05. кв.17 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 3336,97 |  |
| 20.05. кв.25 устранение утечки на стоякев подвале (угол-2шт., ревизия-1шт.) |  |  |  |  |  | 3578,97 |  |
| 29.05. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 7456,6 |  |
| 21.06. кв.33 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3089,78 |  |
| 25.06. кв.9 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 09.07. кв.2 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., д.20-1шт., резьба д.2-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 6415,9 |  |
| 14.08. кв.21 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2759,78 |  |
| 02.10. кв.3 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |  |
| 15.10. кв.19 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 21.10. кв.19 осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 1187,77 |  |
| 31.10. кв.31 замена крана на стояке ХВС, ремонт стояка ХВС (тройник д.20-1шт., муфта-2шт., труба МПд.20-4м., муфта д.20-2шт..кран шар.д.15-1шт., д.20-1шт.) |  |  |  |  |  | 11945,67 |  |
| 29.10. осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 29.10. кв.19 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 15.12. кв.13 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.01. кв.3 ремонт контактов |  |  |  |  |  | 929,89 |  |
| 23.10. кв.19 ремонт освещения МОП (лампочка, плафон) |  |  |  |  |  | 1148,81 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 12782,88 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 9000,00 |  |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  |  |  |  | 12300,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 5000,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 30173,04 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 20651,22 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 96207,48 |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 97691,40 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 10511,10 |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 28812,83 |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 411151,83 |  |