| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Элеваторная д.18 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -25036,62 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 220200,76 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 189483,76 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 192354,05 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -27906,91 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 25.11. 1-2 под. ремонт подъездной двери (сварочные работы) |  |  |  |  | 6665,67 |  |  |
| 29.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 664,81 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.01. кв.9 устранение утечки на стояке отопления (сварочные работы) |  |  |  |  | 5733,96 |  |  |
| 10.01.1 под. Ремонт стояка канализации в подвале (труба д.110 2м-3шт., 1,5м-1шт., переход-1шт., комп.патрубок-1шт., манжет-2шт., ревизия-2шт.) |  |  |  |  | 7625,96 |  |  |
| 09.01. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3143,1 |  |  |
| 13.01. кв.9устранение утечки на стояке отопления |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 09.01. 1 под. Осмотр стояков канализации в подвале |  |  |  |  | 1048,04 |  |  |
| 02.02. кв.5 устранение утечки на стояке, замена крана (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  | 2959,24 |  |  |
| 06.04. кв.15 осмотр насоса |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 07.04. 2 под. Устранение утечки на стояке отопления (сварочные работы, резьба д.32-2шт., труба д.32) |  |  |  |  | 5751,02 |  |  |
| 20.06. промывка системы отопления |  |  |  |  | 7456,6 |  |  |
| 05.09. кв.9 устранение утечки на стояке ХВС (угол-1шт., кран шар.д.20-1шт., д.15-1шт., труба-4м.,муфта-4шт.,сварочные работы) |  |  |  |  | 11318,67 |  |  |
| 17.09. кв.12 устранение утечки на стояке в подвале (бочонок д.40-1шт., кран шар.д.40-1шт., резьба д.40-1шт. ) |  |  |  |  | 7702,90 |  |  |
| 16.10. осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 19.12. кв.1,15 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 30.12. замена циркуляционного насоса (насос-1 шт.) |  |  |  |  | 5234,78 |  |  |
| 31.12. кв.2 осмотр системы отопления |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 28.12. кв.1 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 2429,78 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 6391,44 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2200,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 12599,18 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 38623,73 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 40792,44 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 4389,06 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 11006,21 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 192354,05 |  |  |