| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Энгельса д.25 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -33149,64 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 68720,22 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 56639,99 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 67574,60 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -44084,25 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1632,47 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.01. кв.3 осмотр стояков канализации |  |  |  |  | 1048,04 |  |  |
| 14.01. кв.1 осмотр стояка отопления |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 15.01. кв.1 устранение утечки на радиаторе отопления (сварочные работы) |  |  |  |  | 7383,96 |  |  |
| 02.07. кв.1,5 осмотр стояка канализации |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 03.07. кв.1,5 ремонт стояка канализации (труба д.110 2м-2шт., 1м-1шт., ревизия-1шт., хомут-1шт., отвод-2шт., пена-1б.) |  |  |  |  | 10468,45 |  |  |
| 15.11. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2223,98 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.08. ревизия эл.щитов,ВРУ |  |  |  |  | 4225,82 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 2840,64 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2400,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 3927,91 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 12041,30 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 12717,42 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 1368,33 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 3436,01 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 67574,60 |  |  |