| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Энгельса д.29 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 101780,74 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 66119,16 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 67734,13 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 62758,60 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 106756,27 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1632,47 |  |  |  |
| 11.02. уборка сосулекс кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 18.02. кв.2 прочистка вентканала |  |  |  | 1254,12 |  |  |  |
| 21.10. кв.6 пропенивание подъездной двери (пена монтаж.) |  |  |  | 2157,98 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.10. кв.1 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.07. ремонт освещения МОП (св.светильник-1шт.) |  |  |  | 1159,81 |  |  |  |
| 14.08. ревизия эл.щитов, ВРУ |  |  |  | 4225,82 |  |  |  |
| 29.08. установка светодиод.светильника на подъездом (эл.провод-12м., гофра-12м.,светильник-1шт., выключатель, распред.коробка, автомат) |  |  |  | 11941,38 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2840,64 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 1200,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 2400,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 3777,12 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 11579,04 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 12229,20 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 1315,80 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 3305,96 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 62758,60 |  |  |  |