| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Энгельса д.30 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 213490,70 |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 415318,50 |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 411761,92 |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 326721,99 |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 298530,64 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 21.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 2904,12 |  |
| 31.01. кв.12 прочистка вентканала |  |  |  |  | 5999,58 |  |
| 18.03. кв.16 ремонт шелома (саморезы,погрузчик) |  |  |  |  | 5940,24 |  |
| 13.03. 2 под. Ремонт кровли (шифер-1л, гвозди, погрузчик) |  |  |  |  | 2842,47 |  |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  |  | 450 |  |
| 12.08. ремонт кровли (шифер-1л., гвозди, погрузчик) |  |  |  |  | 7680,9 |  |
| 08.09. кв.16 ремонт кровли (шифер-1л., гвозди, погрузчик) |  |  |  |  | 6361,97 |  |
| 26.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1855,79 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 14.04. кв.24 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2677,59 |  |
| 13.04.3 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  | 2677,59 |  |
| 21.05. подключение трубы ХВС для полива |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 07.06. кв.16 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3666,97 |  |
| 22.07. кв.16 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1847,77 |  |
| 15.09. осмотр подвала, ремонт стояка |  |  |  |  | 3006,97 |  |
| 30.09. кв.17 замена крана на радиаторе отопления (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт.) |  |  |  |  | 3842,97 |  |
| 09.11. осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 06.11. кв.9 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |
| 12.12. кв.8 замена крана на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  | 3424,97 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 05.02. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах,ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-1шт., изолента) |  |  |  |  | 7968,39 |  |
| 02.04. ремонт освещения МОП 1эт.2 под. (светильник-1шт.) |  |  |  |  | 1479,89 |  |
| 18.08. ревизия эл.щитов,ВРУ (изолента) |  |  |  |  | 7015,53 |  |
| 22.10. замена вводного кабеля (кабель СИП4*16-33м., зажим-2шт, наконечник-4шт., изолента, погрузчик) |  |  |  |  | 18930,67 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 9587,16 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 6000,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 3500,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 22787,16 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 15596,13 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 72657,42 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 73778,10 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 7938,15 |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 20765,93 |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 326721,99 |  |