| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Энгельса д.31 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 107980,86 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 117505,32 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 119302,06 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 151446,08 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 75836,84 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 06.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 21.04. ремонт стояка вентканала, демонтаж стояка вентканала, уборка мусора с кровли (кирпич-130 шт., цемент-1,5м., автовышка) |  |  |  |  | 29295,09 |  |  |
| 22.04. ремонт стояка вентканала (кирпич-100шт., цемент-1,5м., автовышка) |  |  |  |  | 21755,53 |  |  |
| 23.04. ремонт стояка вентканала (кирпич-85 шт., цемент, песок, автовышка) |  |  |  |  | 20490,53 |  |  |
| 26.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1855,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01. кв.5 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 1222,61 |  |  |
| 25.09. прогонка системы отопления |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.02. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (светильник, изолента) |  |  |  |  | 4010,77 |  |  |
| 18.08. ревизия эл.щитов,ВРУ |  |  |  |  | 4225,82 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 4260,96 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2700,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 6725,62 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 20617,87 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 21775,56 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 2342,94 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 5875,27 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 151446,08 |  |  |