| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Энгельса д.37 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 66183,77 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 436933,50 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 411002,95 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 327520,23 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 149666,49 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 06.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1412,47 |  |  |
| 3.02. кв.16 прочистка вентканала |  |  |  | 3672,2 |  |  |
| 04.08. кв.12 осмотр вентканала |  |  |  | 1442,98 |  |  |
| 28.08. кв.25 ремонт кровли (шифер-3л., гвозди., железо-1кв.м., саморезы, автовышка) |  |  |  | 10337,4 |  |  |
| 05.08. кв.12 прочистка вентканалов (сухая смесь-1 м.) |  |  |  | 6335,67 |  |  |
| 08.09. ремонт кровли (шифер-1л., гвозди, железо-1 кв.м., погрузчик) |  |  |  | 7966,9 |  |  |
| 23.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1965,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 10.03. 2 под. Осмотр стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |
| Июнь:Корректировка расходов за 2023,2024гг: снятие показаний ОДПУ |  |  |  | 22500 |  |  |
| 13.08. кв.15 устранение засора канализации |  |  |  | 3625,72 |  |  |
| 12.09. кв.23 устранение засора канализации |  |  |  | 2223,98 |  |  |
| 24.09. холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 22.12. кв.7 устранение утечки на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт., прокладка-2шт.) |  |  |  | 3732,97 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 10.02. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-2шт., эл.провод-1м., изолента) |  |  |  | 8430,39 |  |  |
| 21.07. кв.23 осмотр электрооборудования |  |  |  | 664,81 |  |  |
| 19.08. ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-2шт., изолента) |  |  |  | 10487,23 |  |  |
| 25.08. кв.5 осмотр эл.оборудования, ремонт освещения МОП |  |  |  | 664,81 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 9587,16 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 4200,00 |  |  |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  |  | 12300,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 2800,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 22397,74 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 15329,60 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 71415,73 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 72517,26 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 7802,49 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 21846,68 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 327520,23 |  |  |