| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Энгельса д.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 103314,14 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 102314,40 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 101356,40 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 83572,73 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 121097,81 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1632,47 |  |  |
| 11.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  |  | 450 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.09. кв.4 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 20.09. кв.7 устранение утечки на радиаторе отопления (пробка рад., кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  | 5028,82 |  |  |
| 14.11. кв.4 устранение утечки на стояке отопления |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 24.11. кв.1 откачка воды |  |  |  |  | 3676,9 |  |  |
| 24.12. кв.4 осмотр системы отопления |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.02. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента) |  |  |  |  | 5577,08 |  |  |
| 20.08. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 4225,82 |  |  |
| 21.10. кв.4 ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 664,81 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 2130,48 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2400,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 5610,05 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 3839,66 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 17890,08 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 18163,68 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 1954,32 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 5115,72 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 83572,73 |  |  |