| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Энгельса д.39 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 144622,26 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 225962,10 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 207710,53 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 199275,25 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 153057,54 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.01. ремонт дымохода (ЦПС-4м., кирпич -35 шт., погрузчик) |  |  |  |  | 16220,8 |  |  |
| 06.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1412,47 |  |  |
| 11.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 06.3. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 08.04. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 2904,12 |  |  |
| 25.08. кв.10 прочистка дымохода |  |  |  |  | 1442,98 |  |  |
| 17.11. кв.10 прочистка дымохода (погрузчик) |  |  |  |  | 5635,97 |  |  |
| 23.12. уборка сосулек с кровли дома (погрузчик) |  |  |  |  | 1965,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.07. кв.14 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2223,98 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.02. ревизия эл.щитов, ремонт контактов вэл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (светильник, лампочка) |  |  |  |  | 8133,39 |  |  |
| 30.04. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП (автомат, изолента) |  |  |  |  | 7345,53 |  |  |
| 08.08. установка св.светильников (светильник-10шт., выключатель-3шт., бэл.провод-15м., гофра-10м., распред.коробка-3шт.) |  |  |  |  | 21889,94 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 6391,44 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 3700,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2400,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 12389,83 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 8479,93 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 39505,28 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 40114,62 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 4316,13 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 11298,11 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 199275,25 |  |  |