| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Яранское ш. д.17 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -47024,26 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 120421,32 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 116441,03 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 103607,21 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -34190,44 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1632,47 |  |  |  |
| 30.01. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  | 600 |  |  |  |
| 11.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1742,17 |  |  |  |
| 14.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 11.06. кв.11 прочистка вентканалов |  |  |  | 3555,9 |  |  |  |
| 15.10. осмотр кровли (автовышка) |  |  |  | 3092,98 |  |  |  |
| 26.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1855,79 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.01. кв.9 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  | 2629,24 |  |  |  |
| 06.04. кв.11 замена крана на стояке (кран шар.д.15, боченок д.15-1шт.) |  |  |  | 2545,59 |  |  |  |
| 31.05. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  | 3666,97 |  |  |  |
| 02.06. кв.10 осмотр стояка канализации |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 03.06. кв.10 замена крана на стояке ХВС (труба ппрд.20-4м., муфта-2шт., кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  | 7018,75 |  |  |  |
| 23.09. кв.11 устранение утечки на радиаторе отопления (пробка рад.д.15-1шт., кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  | 4138,9 |  |  |  |
| 20.10. кв.7 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 16.12. кв.12 осмотр инженерных сетей, ремонт (заглушка) |  |  |  | 1151,79 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 24.11. кв.9 ремонт освещения МОП |  |  |  | 664,81 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 4260,96 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 2800,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 6861,77 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 21035,26 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 22216,38 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 2390,37 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 6021,07 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 103607,21 |  |  |  |