| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Яранское ш. д.21 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -89161,04 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 404624,58 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 385170,46 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 318055,35 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -22045,93 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.01. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  | 600 |  |  |  |
| 07.03. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1852,47 |  |  |  |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  |  | 900 |  |  |  |
| 08.09. обработка подвального помещения от грызунов ( крысиный мор-6уп.) |  |  |  |  | 2438,79 |  |  |  |
| 17.12. кв.7 ремонт двери (пружина-2шт., саморезы) |  |  |  |  | 3699,97 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01. кв.33 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 03.01. кв.33 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  | 1957,01 |  |  |  |
| 20.01. осмотр подвала |  |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 10.02. кв.3 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 03.02. устранение засора канализации |  |  |  |  | 2216,06 |  |  |  |
| 13.03. ремонт стояка канализации в подвале (кольцо уплотнительное-1шт.) |  |  |  |  | 1705,12 |  |  |  |
| 18.03. ремонт стояка канализации в подвале (кольцо уплот.-1шт,манжет-1шт.) |  |  |  |  | 1925,12 |  |  |  |
| 25.03. кв.13 устранение утечки на стояке ГВС (кран шар.15-1 шт.) |  |  |  |  | 2457,59 |  |  |  |
| 03.04. осмотр подвала |  |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 16.04. кв.1 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 17.04. кв.1,16 ремонт стояка канализации (труба д.110 2м-1шт., 1м-1шт., 0,5м-1шт., переход-1шт., манжет-1шт., компен.патрубок-1шт., хомут-1шт., тройник-1шт.) |  |  |  |  | 6903,8 |  |  |  |
| 07.04. кв.19 устранение утечки на стояке ГВс (кран шар.д.15-1шт., муфта-1шт.) |  |  |  |  | 3234,24 |  |  |  |
| 14.05. замена краов на стояках ГВС,ХВС на вводе в дом (кран шар.д.15-4шт., кран шар.д.25-1шт., д.32 -1 шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 16573,45 |  |  |  |
| 21.05. кв.29 устранение засора канализации в повале |  |  |  |  | 4336,9 |  |  |  |
| 13.05. кв.13 замена крана на стояке ХВС,ГВС (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  | 3666,97 |  |  |  |
| 05.06. кв.1 осмотр подвала |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 20.06. устранение засора канализации |  |  |  |  | 3625,72 |  |  |  |
| 24.06. осмотр подвала |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 13.06. кв.29 осмотр подвала |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 05.08. кв.29 осмотр подвала |  |  |  |  | 1898,95 |  |  |  |
| 28.08. устранение засора канализации |  |  |  |  | 3625,72 |  |  |  |
| 20.08. осмотр стояков канализации |  |  |  |  | 1187,77 |  |  |  |
| 02.09. кв.7 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |  |
| 03.09. кв.7 замена кранов на стояках ХВС,ГВС, сварочные работы, кран шар.д.20-2шт., резьба д.20-4 шт.) |  |  |  |  | 8964,67 |  |  |  |
| 13.10. кв.7 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 09.10. осмотр подвала |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 08.11. кв.7 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 17.12. кв.5 ремонт стояка канализации в подвале (труба д.110 1,5м-1шт., тройник-2шт., уплот.кольца-3шт.) |  |  |  |  | 4765,9 |  |  |  |
| 16.12. осмотр подвала |  |  |  |  | 1187,77 |  |  |  |
| 09.12. кв.44 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |  |
| 08.12. кв.44 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 04.12. осмотр подвала |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 26.12. осмотр подвала |  |  |  |  | 1187,77 |  |  |  |
| 27.12. выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 29.12. кв.14 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 14.3. кв.7 ремонт освещения МОП (светильник-1шт.) |  |  |  |  | 2037,82 |  |  |  |
| 17.09. ревизия эл.щитов,ВРУ, ремонт освещения МОП (замок-1шт., автомат-2шт.) |  |  |  |  | 10520,23 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 14913,36 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2800,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 21512,02 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 69120,58 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 69649,56 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 7493,94 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 20231,23 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 318055,35 |  |  |  |