| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Яранское ш. д.23 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -12940,93 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 347895,54 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 312107,24 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 303778,53 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -4612,22 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.01. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  | 600 |  |  |
| Май: пакеты для суббоника |  |  |  |  | 1350 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.01. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2507,01 |  |  |
| 31.01. кв.17 устранение утечки на стояке ГВС (резьба д.25-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 4641,13 |  |  |
| 22.02. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3179,24 |  |  |
| 12.02. осмотр подвала |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 13.02. ремонт системы отопления в подвале (сварочные работы, арматура д.14-1м.) |  |  |  |  | 3909,59 |  |  |
| 20.02. кв.17 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 25.02. 1 под. Осмотр подвала |  |  |  |  | 1666,06 |  |  |
| 03.03. кв.18 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2216,06 |  |  |
| 05.03. 1 под. Замена кранов ХВС,ГВС в подвале (резьба д.15-2шт., кран шар.д.25-2шт., д.20-2 шт., д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 14358,47 |  |  |
| 10.03. кв.18 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3143,1 |  |  |
| 05.04. кв.4 осмотр стояка канализации |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 09.04. кв.4,8 ремонт стояка канализации (труба д.110 1,5м-2шт., компен.патрубок-1шт., хомут металю-1шт.) |  |  |  |  | 4806,13 |  |  |
| 16.04. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3179,24 |  |  |
| 09.04. кв.24 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  |  | 3143,1 |  |  |
| 28.04. кв.24 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1925,12 |  |  |
| 17.06. кв.18 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3666,97 |  |  |
| 24.06. осмотр подвала |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 28.07. кв.7 устранение засора канализации |  |  |  |  | 5341,78 |  |  |
| 04.07. кв.18 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3666,97 |  |  |
| 07.07. 1 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  | 2558,95 |  |  |
| 16.07. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3625,72 |  |  |
| 28.07. кв.4 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  |  | 2223,98 |  |  |
| 22.07. кв.24 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3089,78 |  |  |
| 01.08. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3625,72 |  |  |
| 12.08. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2558,95 |  |  |
| 07.08. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  |  | 4336,90 |  |  |
| 02.08. кв.4 осмотр подвала |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 28.08. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3625,72 |  |  |
| 18.09. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1726,77 |  |  |
| 08.09. кв.18,21 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2223,98 |  |  |
| 23.09. запитка системы отопления |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 01.10. устранение засора канализации |  |  |  |  | 3089,78 |  |  |
| 03.10. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3625,72 |  |  |
| 06.10. кв.23 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 07.10. кв.21 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 20.10. кв.18 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1646,79 |  |  |
| 11.11. кв.18 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2558,95 |  |  |
| 11.12. кв.3 устранение засора канаализации |  |  |  |  | 3625,72 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.01.кв.10 ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 557,93 |  |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| 05.03. кв.1 ремонт освещения МОП (светильник) |  |  |  |  | 1107,93 |  |  |
| 02.07. кв.3 ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 1108,02 |  |  |
| 18.09. ервизия эл.щитов, ВРУ, ремонт освещзения МОП (изолента) |  |  |  |  | 9695,23 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 8521,92 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2800,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 18731,88 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 60187,68 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 60648,30 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 6525,45 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 17394,78 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 303778,53 |  |  |