| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ул. Веденина д.74А |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 21874,80 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 242542,85 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 237919,26 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 176915,89 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 82878,166 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 13694,80 |
| # 11.02.2016 Уборка снега с кровли дома (время работы-40мин., работников-1чел., АГП22) |  |  |  |  |  | # 1165,32 |
| # 11.03.2016 кв.8 Ремонт шеломов на крыше дома (время работы-2,5ч., работников-3чел., саморезы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2396,96 |
| # 12.04.16 Рихтовка отлива над подъездом (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 554,59 |
| # 16.09.16 кв.25 Протечка кровли (время работы-1ч., работников-2чел., железо-3,5м., саморезы-30шт., шифер-2л., АГП22) |  |  |  |  |  | # 3927,48 |
| # 15.09.16 кв.25 Осмотр (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 554,59 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016 гг. |  |  |  |  |  | # 5095,86 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 38176,17 |
| # 16.03.2016 кв.28 Замена запорной арматуры на стояках ГВС И ХВС (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, резьба Ø15-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3272,08 |
| # 17.03.2016 кв.14 Прогонка стояка ГВС (время работы-20мин., работнико-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 11.05.2016 кв.20 Заварка полотенцесушителя, переделка труб ГВС (время работы-2ч., работников-2чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-2шт., труба Ø16-6м., тройник-1шт., ниппель Ø16-3шт., фильтр Ø15-1шт., уголок-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4964,15 |
| # 11.05.2016 кв.20 Замена стояка ХВС (время работы-2,5ч., работников-2чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-2шт., труба Ø16-5м., фильтр Ø15-1шт., тройник-1шт., ниппель Ø16-3шт., бочонок Ø15-1шт., заглушка Ø15-1шт., ниппель Ø16-1шт., тройник Ø16-1шт., хомут-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 7239,21 |
| # 22.07.16 кв.16 Замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3208,68 |
| # 23.07.16 кв.20 Засор канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1223,71 |
| # 28.07.16 кв.12 Замена канализационных труб в подвале (время работы-2,5ч., работников-3чел., труба Ø110-6м., тройник Ø110*90-1шт., ревизия Ø110-1шт., манжет-2шт., переход-2шт., заглушка-2шт., цемент, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4120,27 |
| # 29.09.2016 кв.35 Утечка на канализационной трубе (время работы-1ч., работников-2чел., труба Ø50-3м., переход Ø50-1шт., тройник Ø50-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1976,02 |
| # 21.09.2016 кв.2 Бежит полотенцесушитель (время работы-1ч40мин., работников-3чел., сварочные работы, труба Ø25-2м, отвод Ø25-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3348,32 |
| # 06.10.16 Устранение утечки на ХВС (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2612,08 |
| # 02.11.2016 кв.4 Установка кранов на радиатор (время работы-2ч, работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø20-2шт., кран шаровой Ø25-1шт., американка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4602,77 |
| # 29.11.2016 кв.2 Прочистка канализации (время работы-0,5ч., работнкиов-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1119,04 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 1843,80 |
| # 01.09.16 кв.33 Ремонт контактов в эл. щите на площадке (время работы-40мин., работников-1чел., орех-4шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 820,68 |
| # 16.11.2016 кв.34 Замена лампочек в подъезде (время работы-0,5ч., работнкиов-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 484,06 |
| # 12.12.16 кв.34 Ремонт освещения МОП, протяжка контактов (время работы-0,5ч., работников-1чел., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 539,06 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 4122,2 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 4860,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 12374,76 |
| # Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | # 8600,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 20528,56 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | # 23249,21 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 49466,40 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 176915,89 |