| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Веденина д.88 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # -1698,34 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 120731,52 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 108916,23 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 109378,82 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # -2160,93 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | 8151,14 |
| 19.01.16 Очистка козырьков от снега (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 669,66 |
| 25.01.16 Уборка снега с чердака (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 776,42 |
| 08.11.2016 кв.22 Ремонт кодового замка (время работы-1,5ч., работнкиов-2чел., электроды, автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1669,32 |
| 07.11.2016 кв.22 Осмотр (время работы-0,5ч, работнкиов-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 554,59 |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | 1514,08 |
| 08.12.2016 3под. Ремонт доводчика, замена доводчика (время работы-2ч., работников-1чел., доводчик -1шт., саморезы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | 2967,07 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | 13390,35 |
| 18.01.16 кв.27 Осмотр по причине затопления (время работы-10мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 305,67 |
| 01.01.16 кв.3 Устранение утечки на батарее (время работы-40мин., работников-2чел., лен., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 970,71 |
| 27.01.16 кв.3 Устранение утечки на радиаторе (время работы-0,5ч., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  |  |  | 740,51 |
| 13.02.2015 кв.1 Устранение утечки на трех радиаторах (время работы-3ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 2265,27 |
| 04.03.2016 кв.14 Регулировка системы отопления (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1223,71 |
| 16.03.2016 кв.22,14 Регулировка стояков системы отопления (время работы-40мин., работников-3чел, автоулсуги) |  |  |  |  |  | 1091,46 |
| 22.03.2016 кв.29 Устранение утечки на радиаторе (время работы-15мин., работников-3чел., лен., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 515,52 |
| 26.03.2016 кв.20 Устранение утечки на радиаторе (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1064,95 |
| 23.04.16 кв.23 Замена контргайки на радиаторе в 3 подъезде (время работы-40мин., работников-2чел., контргайка Ø20-1шт., лен, автоуслуги) |  |  |  |  |  | 970,71 |
| 16.05.2016 кв.14 Устранение утечки на трубе ГВС (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1261,02 |
| 06.05.2016 кв.1 Осмотр трубы ГВС по причине утечки (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 489,84 |
| 11.11.2016 кв.7 Устранение утечки на радиаторе (время работы-0,5ч., работников-1чел., лен., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 614,98 |
| 11.11.2016 кв.7 Осмотр, утечка на радиаторе (время работы-35мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 614,98 |
| 24.12.2016 Бежит батарея в подъезде (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1261,02 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | 4304,05 |
| 16.05.2016 кв.14 Замена лампочки в подъезде, ремонт патрона на площадке (время работы-1ч., работников-1чел., лампочка-8шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1078,11 |
| 11.07.16 Замена патрона на 1эт. 3под. (время работы-0,5ч., работников-1чел., патрон-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 484,06 |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД по договору б/н от 01.07.2016 г. |  |  |  |  |  | 550 |
| 28.09.2016 кв.14 Замена лампочки в подъезде (время работы-50мин., работников-1чел., лампочка-5шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 852,59 |
| 07.11.2016 кв.22 Ремонт патрона на площадке (время работы-20мин, работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 283,18 |
| 28.11.2016 кв.14 Замена патрона в подъезде, замена лампочек (время работы-1ч., работников-1чел., патрон-1шт., лампочка-4шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1056,11 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 967,4 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 4050,00 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 29950,70 |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | 4800,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 9635,30 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 10912,27 |
| Расходы по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 23217,60 |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | 109378,82 |