| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ул. Веденина д.90 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # -14680,63 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 64486,21 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 58912,61 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 57386,51 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # -13154,53 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 14309,48 |
| # 19.01.16 Очистка козырьков от снега (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 441,97 |
| # Замена коневой доски |  |  |  |  |  | # 13842,95 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 859,24 |
| # Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  |  |  | # -834,68 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 10809,53 |
| # 27.01.16 Прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 16.04.2016 кв.2 Устранение утечки на системе отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., лен, сальниковая набивка, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 817,51 |
| # 22.04.16 кв.1 Устранение утечки на радиаторе (время работы-0,5ч., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 740,51 |
| # 05.07.16 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3969,66 |
| # 25.11.2016 кв.1 Осмотр, холодные радиаторы (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 30.11.2016 кв.9 Устранение утечки на радиаторе (время работы-1,5ч., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1567,08 |
| # 07.12.2016 кв.12 Прогонка стояка отопления (время работы-50мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1278,4 |
| # 23.12.2016 кв.1 Устранение утечки на соединении радиатора (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 539,06 |
| # 26.08.16 кв.1 Ремонт фазного провода в эл. щите (время работы-0,5ч., работников-1чел., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 539,06 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 1620,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 3271,68 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 2000,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 5468,04 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг |  |  |  |  |  | # 6192,72 |
| # Расходы по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | # 13176,00 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 57386,51 |