| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ул. Гагарина д.1 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 110301,86 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 316739,17 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 305305,02 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | # 95941,44 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 263547,07 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 248001,25 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 30593,96 |
| # 21.01.16 кв.36 Уборка снега с с козырька подъезда №2 (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 776,42 |
| # 12.02.2015 кв.40 Установка перил в подъезде, разборка кладки, кладка и оштукатуривание стены в подъезде у окон 4 и 5 этажа (время работы-2,5ч., работников-3чел, клей плиточные-3кг., саморезы, пиломатериал, песок, кирпич-20шт., пена-1б, АГП22) |  |  |  |  |  | # 5116,71 |
| # 01.04.2016 кв.20 Ремонт кровли, ремонт ливневки (время работы-1,5ч., работников-3чел., саморезы, АГП22) |  |  |  |  |  | # 3686,53 |
| # Услуги нотариуса по закрытию ТСЖ Локомотив и уплата штрафов |  |  |  |  |  | # 4700 |
| # Услуги нотариуса по закрытию ТСЖ Локомотив и уплата госпошлины |  |  |  |  |  | # 1000 |
| # 28.09.2016 Протечка кровли в магазине (время работы-2,5ч., работников-2чел., пена монтажная-1б., труба Ø110-4шт., линокром-1р., мастика, пропан, АГП22)_ |  |  |  |  |  | # 10060,6 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 5253,7 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 28604,21 |
| # 20.01.16 кв.7 Сварочные работы на стояке ГВС (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2988,68 |
| # 26.01.16 кв.51 Осмотр канализационного стояка (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 22.03.2016 кв.56 Устранение утечки на радиаторе (время работы-3ч., работников-3чел., сварочные работы, труба Ø15-1м., отвод Ø20-4шт., отвод Ø15-4шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 6824,47 |
| # 21.03.2016 4под.Осмотр канализационных труб 9время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,89 |
| # 21.03.2016 кв.56 Прочистка канализации (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1119,04 |
| # 24.03.2016 кв.34 Осмотр по причине затопления (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 811,04 |
| # 15.04.2016 Отсмотри труб ХВС в магазине (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 12.04.2016 кв.56 Осмотр подвального помещения (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 572,69 |
| # Вызов специалиста и ремонт источника питания |  |  |  |  |  | # 3500 |
| # 08.07.16 кв.44 Засор канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 1223,71 |
| # 30.07.16 кв.52 Устранение утечки на стояке (кран) (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 15.09.2016 кв.49 Осмотр по причине затопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 21.09.2016 кв.37,34 Устранение утечки на трубе отопления (время работы-45мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 973,26 |
| # 07.10.2016 Устранение утечки на Крыловой, отопление (время работы-40мин, работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 10.10.16 кв.19 Прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 04.10.2016 кв.15 Прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 27.11.2016 кв.26 Осмотр, утечка на полотенцесушителе (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 29.11.2016 кв.20 Осмотр по причине затопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 06.12.16 кв.54 Замена крана на радиаторе (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1512,08 |
| # 02.12.16 кв.54 Осмотр системы отопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 09.12.2016 Осмотр подвала (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 21.12.2016 Осмотр, холодные радиаторы (время работы-10мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 305,67 |
| # 24.12.2016 Осмотр по причине затопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 12519,36 |
| # 14.01.16 кв.4 Замена лампочки над входом в подъезд (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 456,56 |
| # 15.03.2016 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работников-2чел., орех-4шт., провод-4м., лампочка-5шт., изолента, автомат-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5233,91 |
| # 24.05.16 кв.10 Замена лампочки в подъезде (время работы-15мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 242,03 |
| # 28.05.16 кв.6 Ремонт контактов в эл. щите на площадке, замена лампочки в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 456,56 |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД по договору б/н. от 01.07.2016 г. |  |  |  |  |  | # 550 |
| # 18,19.08.16 Ревизия эл. щитов, ремонт освещения МОП, Ремонт ВРУ (время работы-16ч., работников-1чел., провод-10м., орех-4шт., изолента, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5580,3 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 5381 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 7560,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 16128,72 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 10300,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 33433,33 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | # 600,00 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | # 37864,25 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 80562,24 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 263547,07 |