| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Гагарина д.11 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 41812,51 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 51015,31 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 44030,37 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | # 47534,4 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 74367,02 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 59010,26 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 8089,11 |
| # 02.02.2016 Уборка снежного навеса с кровли дома (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 776,42 |
| # 29.02.2016 кв.1 Уборка сосулек с кровли (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 554,59 |
| # Услуги Нотариуса по закрытию ТСЖ, Уплата штрафа в ПФР, Публикация В газете Вестник |  |  |  |  |  | # 3595,7 |
| # Услуги нотариуса по закрытию ТСЖ и уплата госпошлины |  |  |  |  |  | # 1070 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 2092,4 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 22780,42 |
| # 06.01.16 кв.7 Устранение утечки на трубе ХВС (время работы-3ч., работников-4чел., сварочные работы, труба Ø20-2м., цанга Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 6912,16 |
| # 11.04.2016 кв.6 Засор канализации на стояке (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1223,71 |
| # 05.09.16 Аптека Засор канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1820,08 |
| # 12.09.16 Аптека Засор канализации (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1399,46 |
| # 20.09.16 кв.13 прогонка системы отопления (время работы-20миню., работнкиов-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 572,69 |
| # 26.09.2016 Прогонка системы отопления (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 30.09.2016 кв.4 Прогонка системы отопления (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 07.10.2016 Прочистка канализации (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1399,46 |
| # 12.10.2016 Прочистка канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1569,02 |
| # 12.10.2016 кв.7 Замена стояка ХВС (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, труба Ø20-2м., цанга Ø20-шт., бочонок Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3563,27 |
| # 14.11.2016 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1119,04 |
| # 14.11.2016 Прочистка канализации (время работы-0,5ч., работников-5чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1370,11 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 2915,83 |
| # 08.02.2016 Замена светильника над подъездом (время работы-4ч., работников-2чел., светильгник-1шт., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1909,27 |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД по договору б/н. от 01.07.2016 г. |  |  |  |  |  | # 550 |
| # 03.11.2016 кв.11 Замена лампочки в подъезде (время работы-0,5ч., работнкиов-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 456,56 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 478,4 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  |  |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 1485,00 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 3400,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 8052,66 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 8731,80 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 18433,80 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 74367,02 |