| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Гагарина д.13 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 34933,26 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 49399,2 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 43396,32 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | # 46310,4 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 57357,79 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 67282,19 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 7937,02 |
| # 02.02.2016 Уборка снега с кровли дома (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 554,59 |
| # 29.02.2016 Уборка сосулек с кровли (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 554,59 |
| # Услуги Нотариуса по закрытию ТСЖ, Уплата штрафа в ПФР, Публикация В газете Вестник |  |  |  |  |  | # 3595,7 |
| # Услуги нотариуса по закрытию ТСЖ и уплата госпошлины |  |  |  |  |  | # 1070 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 2162,14 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 9047,08 |
| # 25.01.16 кв.3 Прогонка системы отопления (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1168,71 |
| # 26.02.2016 кв.3 Прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 11.03.2016 кв.3 Прогонка системы отопления (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 397,75 |
| # 18.04.2016 Осмотр труб ХВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 20.09.16 кв.11 Прогонка системы отопления (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 572,69 |
| # 10.10.2016 Устранение утечки на трубе отопления (время работы-1,5ч., работников-2чел., заглушка-1шт., кран шаровой Ø15-1шт., бочонок Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1897,08 |
| # 12.10.2016 кв.4 Прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 06.12.2016 кв.3 Осмотр системы отопления по причине утечки (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 08.12.2016 Прогонка системы отопления (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 17.12.16 Прогонка системы отопления (время работы-45мин., работников2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 973,26 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 979,06 |
| # 27.04.2016 кв.3/4 Протяжка контактов в автоматах до счетчика (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 429,06 |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД по договору б/н. от 01.07.2016 г. |  |  |  |  |  | # 550 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 463,1 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  |  |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 1350,00 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 3400,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 7815,61 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 8474,76 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 17891,16 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 57357,79 |