| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ул. Деповская д.11А |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # -11085,09 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 70114,08 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 68630,83 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 49769,85 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 7775,89 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 1298,21 |
| # 21.01.16 Уборка снежного навес с кровли дома (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 366,03 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 932,18 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 12440,14 |
| # 13.05.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3771,66 |
| # 03.08.16 кв.5 Замена труб канализации (время работы-2,5ч., работников-2чел., труба Ø110-2,5м., тройник Ø110-2шт., переход Ø110-1шт., отвод Ø110-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2421,21 |
| # 31.08.16 Врезка спускника на ГВС, врезка перемычки на отоплении (время работы-2ч., работников-3чел., кран шаровой Ø15-6шт., отвод Ø15-4шт., сгон Ø15-2шт., муфта Ø15-2шт., контр. гайка Ø15-2шт., резьба Ø15-8шт., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 6247,27 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 595,6 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 1620,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 3570,96 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 3300,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 5932,18 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 6718,37 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 14294,40 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 49769,85 |