| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ул. Деповская д.12 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # -99441,61 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 178016,52 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 160370,76 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 186598,95 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # -125669,80 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 16482,71 |
| # 18.01.16 Уборка снега с козырьков дома (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 776,42 |
| # 27.01.16 Установка пружины на входную дверь (время работы-50мин., работников-3чел., пужина-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1331,63 |
| # 20.06.2016 кв.2 Ремонт вен. стояков (время работы-6ч., работников-2чел., цемент-2м., песок, кирпич-80шт., АГП22) |  |  |  |  |  | # 10703,7 |
| # 16.06.2016 Ремонт вен. стояков (время работы-3ч., работников-2чел., цемент-1м., песок, АГП22) |  |  |  |  |  | # 4559,85 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 2367,08 |
| # Покрытие текущих расходов средствами кап. Ремонта |  |  |  |  |  | # -3255,97 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 60527,10 |
| # 19.01.16 Осмотр труб ХВС, ГВС, канализации в подвале. Устранение засора канализации (время работы-2ч., работников-3чел., труба Ø110-2м., тройник с ревизией-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2927,47 |
| # 09.01.16 кв.1,7 Прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 06.12.16 кв.1 Устранение утечки на канализационной трубе (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 797,84 |
| # 26.01.16 кв.17 Бежит вода на стояке ХВС и ГВС (время работы-1ч., работников-2чел., вентиль Ø15-1шт., сборка Ø15-1шт., лен, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1591,02 |
| # 03.02.2015 кв.1 Засор канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1820,08 |
| # 25.03.2016 кв.20 Замена трубы ГВС (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, труба Ø20-1,5м., цанга Ø20-2шт., кран шаровой Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3610,18 |
| # 25.03.2016 кв.20 Устранение утечки на стояке ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 13.05.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2265,27 |
| # 30.05.2016 Бежит стояк ГВС, замена трубы (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3318,68 |
| # 29.05.2016 кв.20 Бежит стояк ГВС (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1512,08 |
| # 29.05.2016 кв.20 Бежит стояк ГВС (время работы-1ч., работников-2чел., кран шаровой Ø15-1шт., цанга Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1536,02 |
| # 11.06.2016 кв.1 Засор центральной канализации (время работы-10мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 305,67 |
| # 03.06.2016 кв.12 Замена полотенцесушителя (время работы-3ч, работников-3чел., сварочные работы, труба Ø32-2м., отвод Ø32-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4778,47 |
| # 07.06.2016 кв.11 Замена полотенцесушителя (время работы-1ч.50 мин.,работников-3чел., сварочные работы, труба Ø32-1,5м., отвод Ø32-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4062,23 |
| # 08.07.16 Замена стояка ГВС (время работы-1ч., работников-2чел., труба м/п. Ø20-1м., сгон Ø20-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1503,02 |
| # 31.08.16 кв.21 Установка спускников на ГВС, врезка перемычки на отоплении (время работы-2,5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-4шт., отвод Ø15-4шт., резьба Ø15-6шт., сгон Ø15-2шт, муфта Ø15-2шт., контр. гайка Ø15-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 6150,87 |
| # 07.09.16 Замена запорной арматуры на стояке ХВС (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø20-1шт., сборка Ø20-1шт., труба Ø20-1м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3555,18 |
| # 27.09.2016 кв.12 Бежит полотенцесушитель (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2612,08 |
| # 10.10.16 кв.13 Устранение утечки на трубе ХВС (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 28.10.2016 Осмотр труб канализации в подвале (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 06.11.2016 кв.15 Осмотр, бежит полотенцесушитель (время работы-0,5ч., работников-2чел.,автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 08.11.2016 кв.15 Устранение утечки на полотенцесушителе (время работы-1ч20мин., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3960,64 |
| # 08.11.2016 кв.1,4 Осмотр системы отопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 16.11.2016 кв.12 Замена резьбы на полотенцесушителе (время работы-0,5ч., работников-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 17.11.2016 кв.12 Замена кранов на полотенцесушителе (время работы-2,5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-1шт., кран шаровой Ø20-3шт., сборка Ø20-1шт., бочонок Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5072,87 |
| # 05.12.16 кв.11 Осмотр, подтекает полотенцесушитель (время работы-35мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 781,43 |
| # 06.12.16 кв.11 Устранение утечки на полотенцесушителе (время раоты-1ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2612,08 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 23920,68 |
| # 26.01.16 Ревизия эл. щитов, замена лампочки и патрона в подъезде (время работы-4ч., работников-1чел., патрон-2шт., лампочка-3шт., провод-3м., автомат-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2129,27 |
| # 18.02.2016 Переоборудование электросети МОП с 12В на 220В (время работы-8ч., работников-2чел., лампочка-17шт., выключатель-1шт., патрон-2шт., провод-4м., орех-4шт., автомат-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5530,91 |
| # 03.03.2015 кв.10 Замена лампочки в подъезде (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 310,68 |
| # 24.03.2016 кв.1 Замена вставки в ВРУ на МОП, замена лампочек в подъезде (время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-2шт., вставка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 710,68 |
| # 27.05.2016 кв.22 Замена лампочек в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 511,56 |
| # 19.12.16 Замена вставок на автоматы в ВРУ, ремонт контактов (время работы-8ч., рпботников-2чел., автомат-12шт.,изолента, орех-4шт., провод-2м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 6647,41 |
| # 22.12.16 Ревизия эл. щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (время работы-4ч., работников-2чел., провод-4м., орех-6шт., изолента, лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3026,65 |
| # 15.12.16 Ремонт освещения МОП 3под. 2 эт. (время работы-8ч., работников-2чел., изолента, лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4079,91 |
| # 11.12.16 кв.22 Замена лампочки, выключателя в подъезде (время работы-1ч., работников-1чел., лампочка-1шт., выключатель-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 973,61 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 3645,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 9102,48 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 4500,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 15063,50 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 17059,87 |
| # Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | # 36297,60 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 186598,95 |