| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # пер. Заводской д.10 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # -39772,83 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 122189,28 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 103676,25 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 114644,79 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # -50741,37 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 1646,59 |
| # 16.03.2016 кв.1 Прочистка вен. канала (время работы-1,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1684,53 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 1717,08 |
| # Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  |  |  | # -1755,02 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 42188,34 |
| # 03.02.2015 кв.2 Засор канализации (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 797,84 |
| # 23.02.2016 Осмотр подвала (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 31.05.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3969,66 |
| # 26.06.2016 кв.14 Осмотр, стоит центральная канализация (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 705,75 |
| # 08.07.2016 кв.7 Замена запорной арматуры на стояке ХВС (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, сборка Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2722,08 |
| # 05.07.16 кв.7 Осмотр, не держит кран (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 795,51 |
| # 06.09.16 Откачка воды из подвала (время работы-7ч., работников-2чел., АИ92-10л., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4713,79 |
| # 16.09.16 кв.3 Устранение утечки на трубе ХВС (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, труба Ø40-3м., кран шаровой Ø25-1шт., сборка Ø25-1шт., труба Ø25-0,5м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5603,77 |
| # 20.09.16 кв.21 Устранение утечки на радиаторе (время работы-1ч., работников-2чел., кран шаровой Ø15-1шт., уголок Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1497,52 |
| # 29.09.2016 Прорыв трубы ХВС в подвале (время работы-5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø50-1шт., сборка Ø50-1шт., труба Ø50-4м., труба Ø20-2м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 13511,85 |
| # 14.09.2016 кв.3 Утечка на стояке ХВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 30.10.2016 кв.14 Прочистка канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1569,02 |
| # 29.10.2016 кв.22 Прочистка канализации (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2071,15 |
| # 17.11.2016 кв.23 Устранение утечки на стояке ХВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., сальниковая набивка автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 795,51 |
| # 22.11.2016 кв.13 Замена вентиля на радиаторе (время работы-20мин., работников-2чел., кран шаровой Ø25-1шт., сальниковая набивка, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1001,34 |
| # 16.12.16 Осмотр труб канализации и ХВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 27.12.2016 кв.2 Осмотр, запах канализации (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 572,69 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 8992,83 |
| # 26.02.2016 Ревизия эл. щитов, ремонт освещения МОП, Ремонт контактов (время работы-8ч., работников-2чел., провод-4м., орех-4шт., автомат-2шт., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4909,41 |
| # 14.032016 Проверка подключения эл. счетчиков (время работы-4ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2322,65 |
| # 18.11.2016 Ревизия эл. Щитов, ремонт контактов1п.1эт. (время работы-4ч., работников-1чел., орех-4шт., изолента, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1760,77 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 3240,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 6584,16 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 3400,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 10930,10 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 12115,30 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 25547,47 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 114644,79 |