| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # пер. Заводской д.14 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 131339,98 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 244092,48 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 234390,2 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 146008,10 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 219722,08 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 4583,96 |
| # 22.08.16 кв.23 Прочистка вен. канала (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1339,32 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 3244,64 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 13145,49 |
| # 12.01.2016 кв.3 Осмотр трубы ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 25.01.16 кв.19 Устранение утечки на трубе ХВС (время работы-1ч.40мин., работников-3чел., кран шаровой Ø20-1шт., сборка Ø20-1шт., труба Ø20-0,5м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2605,82 |
| # 08.02.20165 кв.27 Осмотр ГВС (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 397,75 |
| # 01.06.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4189,66 |
| # 01.08.2016 кв.12 Осмотр труб канализации , ГВС и ХВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 06.09.16 кв.20 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1569,02 |
| # 16.12.16 кв.6 Осмотр труб канализации, ХВС, ГВС (время работы-40мин., работников-2чел., заглушка Ø110-1шт., манжет -1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1091,71 |
| # 23.12.2016 кв.2 Прочистка канализации (время работы-1ч40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1920,51 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 6399,83 |
| # 25.02.2016 кв.2 Ремонт контактов в эл. щите на площадке (время работы-20мин., работников-2чел., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 393,18 |
| # 12.03.2016 кв.12 Ремонт контактов в эл.щите на площадке (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 429,06 |
| # 03.06.2016 кв.26 Ремонт контактов в эл. щите (время работы-20мин., работников-1чел., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 393,18 |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД по договору б/н. от 20.06.2016 |  |  |  |  |  | # 550 |
| # 21.11.2016 Ревизия эл. Щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-8ч.,работников-2чел., провод-3м., лампочка-2шт., изолента, орех-6шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4634,41 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 4147 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 4860,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 12466,68 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 6600,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 20652,06 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 23389,08 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 49764,00 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 146008,10 |