| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # пер. Заводской д.2 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 16103,96 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 131470,08 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 121989,1 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 93227,89 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 44865,17 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 5003,91 |
| # 07.09.16 Ремонт слухового окна (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 554,59 |
| # Возмещение расходов по ремонту подъезда №1 |  |  |  |  |  | # 2700 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 1749,32 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 18410,70 |
| # 16.04.2016 кв.13 Устранение утечки на трубе ГВС (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 18.04.2016 кв.13 Устранение утечки на трубе ГВС в подвале (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2612,08 |
| # 27.05.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3969,66 |
| # 30.05.2016 Устранение утечки на трубе ГВС (время работы-1,5ч., работников-2чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2612,08 |
| # 29.05.2016 Устранение утечки на трубе ГВС (время работы-10мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 305,67 |
| # 09.06.2016 кв.3 Осмотр по причине затопления (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 13.06.2016 кв.3 Осмотр по причине затопления (время работы-10мин., рпаботников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 305,67 |
| # 24.06.2016 кв.6 Замена канализационной трубы (время работы-3ч., работников-2чел., крестовина Ø110-1шт., труба Ø110-1,5м., переход Ø110*50-1шт., полуотвод -2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2983,57 |
| # 16.07.16 кв.13 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1569,02 |
| # 22.08.16 кв.12 Осмотр подвального помещения (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 18.10.2016 кв.15 Замена крана на радиаторе (время работы-1ч., работников-2чел., (кран шаровой Ø15-1шт., уголок Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1536,02 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 4903,45 |
| # 06.02.2015 кв.23 Восстановление контакта в эл. щите на площадке (время работы-0,5ч., работников-1чел., крепеж, орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 671,06 |
| # 18.02.2015 кв.23 Замена автомата в эл. щите до счетчика (время работы-0,5ч., работников-1чел., автомат-1шт., орех-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 671,06 |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД по договору б/н. от 20.06.2016 |  |  |  |  |  | # 550 |
| # 16.08.16 кв.10 Замена выключателя на площадке (время работы-40мин., работников-1чел., выключатель, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 688,68 |
| # 18.11.2016 Ревизия эл. Щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-4ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2322,65 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 3240,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 6745,80 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 4400,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 11123,33 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 12597,50 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 26803,20 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 93227,89 |