| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # пер. Заводской д.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 52934,83 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 124550,57 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 122966,27 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 155926,57 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 19974,53 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 52706,13 |
| # 06.06.2016 Прочистка вентиляции (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1569,46 |
| # 03.06.2016 Осмотр (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1339,32 |
| # Частичный ремонт и штукатурка вен. каналов 4шт. |  |  |  |  |  | # 47492,5 |
| # 07.09.16 Ремонт слухового окна (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 554,59 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 1750,26 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 9829,95 |
| # 27.05.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3969,66 |
| # 29.09.2016 кв.15 Устранение утечки на стояке ХВС (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, американка Ø25-4шт., уголок -1шт., тройник-1шт.,труба Ø25-2м., резьба Ø20-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4489,27 |
| # 14.09.2016 кв.15 Осмотр стояка ХВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 16.12.16 Осмотр труб канализации, ГВС и ХВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 28472,70 |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД по договору б/н. от 20.06.2016 |  |  |  |  |  | # 550 |
| # 10,11.11.2016 Замена пакетников на автоматы, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-16ч., работников-2чел., провод-8м., автомат-28шт., орех-10шт., изолента, крепеж, лампочки-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 13899,03 |
| # 14,15.11.2016 Замена пакетников на автоматы, ремонт щитов, ремонт контактов (время работы-16ч, работников-2чел., автомат-26шт., провод-8м., орех-8шт., изолента, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 13228,93 |
| # 07.12.2016 кв.18 Ремонт освещения МОП (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 310,68 |
| # 29.12.16 Замена лампочек в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 484,06 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 1116,4 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 3240,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 6727,20 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 4400,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 11119,34 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 12325,06 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 25989,79 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 155926,57 |